晋升工程师（医疗器械类）考试大纲

晋升工程师（医疗器械类）考试大纲

第一部分  医疗器械管理法规知识

1、 医疗器械监督管理条例（国务院令第680号）

二、《医疗器械分类规则》（国家食品药品监督管理总局令第15号）
依据《医疗器械分类规则》判定具体医疗器械产品的分类。
三、医疗器械注册管理办法（国家食品药品监督管理总局局令第4号）

1.医疗器械注册及备案的概念

2.对医疗器械注册、备案实行分类管理的基本要求

3.医疗器械产品技术要求和注册检测方面的规定

4.医疗器械临床评价方面的规定

5.医疗器械注册、变更注册、延续注册及备案方面的规定

5.法律责任及附则中的规定 

四、医疗器械生产监督管理办法（国家食品药品监督管理总局局令第7号）（2017年修订版）
五、医疗器械经营监督管理办法（国家食品药品监督管理总局局令第8号）（2017年修订版）
六、关于医疗器械生产经营备案有关事宜的公告（国家食品药品监督管理总局公告  2014年 第25号）

七、《医疗器械临床试验质量管理规范》（国家食品药品监督管理总局 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会令第25号） 

八、《医疗器械通用名称命名规则》（国家食品药品监督管理总局局令第19号）

九、医疗器械生产质量管理规范（国家食品药品监督管理总局公告  2014年 第64号）
十、医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械（国家食品药品监督管理总局公告 2015年第102号）

十一、医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（国家食品药品监督管理总局公告 2015年第101号）

十二、医疗器械说明书和标签管理规定（国家食品药品监督管理总局局令第6号）
十三、医疗器械产品技术要求编写指导原则（国家食品药品监督管理总局通告 2014年　第9号）
十四、创新医疗器械特别审批程序（试行）（食药监械管〔2014〕13号）
十五、医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）（国食药监械〔2008〕766号）
1. 本办法的适用范围

2. 不良事件报告

3. 再评价

4. 医疗器械不良事件、医疗器械不良事件监测及医疗器械再评价的含义

5. 严重伤害的含义
十六、医疗器械不良事件监测工作指南（试行）（国食药监械[2011]425号）
十七、医疗器械检测机构资格认可办法（试行）（国药监械〔2003〕125号）（已废止）
1.医疗器械检测机构资格认可条件

2.医疗器械检测机构资格认可、检验报告和授权签字人的概念

十八、体外诊断试剂注册管理办法修正案（国家食品药品监督管理总局局令 第30号）

1.本办法所称“体外诊断试剂”的范围

2.体外诊断试剂的分类和命名

3.体外诊断试剂的基本要求

4.我国体外诊断试剂的注册与备案要求

5.体外诊断试剂技术要求及注册检测的规定

6.体外诊断试剂临床评价

十九、体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）

1.该规定的总则

2.《体外诊断试剂生产企业质量管理体系考核报告》用于产品注册时的有效期

3.现场考核的规定

4.考核报告的规定

二十、体外诊断试剂生产实施细则（试行）

1.本细则的适用范围

2.组织机构、人员与质量管理职责

3.设计控制与过程验证

4.产品销售与客户服务

二十一、关于第一类医疗器械备案有关事项的公告（国家食品药品监督管理总局公告2014年 第26号）
二十二、医疗器械质量监督抽查检验管理规定（食药监械监〔2013〕212号）
二十三、医疗器械广告审查办法（中华人民共和国卫生部 国家工商行政管理总局  国家食品药品监督管理局 令 第 65 号）
1. 本办法的适用范围

2.医药器械广告批准文号的申请人的规定

3.医疗器械广告审查批准号的有效期

4.经批准的医疗器械广告内容的规定

5.医疗器械广告批准文号的规定


二十四、医疗器械广告审查发布标准（国家工商行政管理总局、中华人民共和国卫生部、国家食品药品监督管理局令第40号）
1. 不得发布广告的医疗器械产品

2.对医疗器械名称及适用范围的宣传应注意的情形

3.对宣传媒介的规定

二十五、医疗器械临床使用安全管理规范（试行）（中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会  卫医管发〔2010〕4号）
1. 总则

2.临床准入与评价管理

3.临床使用管理

4.临床保障管理

5.附则

二十六、医疗器械召回管理办法（国家食品药品监督管理总局令第29号）
1. 总则

2.医疗器械缺陷的调查与评估

3.主动召回

4.责令召回

5.附则

二十七、中华人民共和国标准化法（2017年修订版）
1. 国家标准、行业标准的分类

2.强制性标准和推荐性标准的含义

3.国家对需要统一技术要求、应当制定标准的规定 

4.标准实施的规定

二十八、医疗器械应急审批程序（国食药监械[2009]565号）
1.本程序的适用范围

2.应急审批的程序及时限规定

二十九、中华人民共和国反不正当竞争法（2017年修订版）
1. 总则

2.不正当竞争行为

三十、关于禁止商业贿赂行为的暂行规定

禁止商业贿赂行为的规定

三十一、行政许可法

15、 总则


2.行政许可的设定

3.行政许可的实施机关

4.行政许可的实施程序

5.法律责任

三十二、中华人民共和国药品管理法（2015年修订版）
1. 总则

2.药品管理

3.药品价格和广告的管理

4.法律责任

5.附则

三十三、中华人民共和国药品管理法实施条例（国务院第666号令）
1. 总则

2.药品管理

3.药品价格和广告的管理

4.法律责任

5.附则
三十四、直接接触药品包装材料和容器管理办法（国家食品药品监督管理局令 第13号）

1. 总则

2.药包材的标准

3.药包材的注册

4.监督与检查

5.法律责任

三十五、中华人民共和国消费者权益保护法（2014年修订版）
1. 总则

2.消费者的权利

3.经营者的义务

第二部分  医药工程综合知识与技能（三）

一、医疗器械综合管理知识

1. 医疗器械质量管理体系

(1)医疗器械质量管理体系及其意义

(2)质量管理体系的主要内容和基本要求

(3)质量管理体系文件的编写

(4)质量管理体系内部审核

2. 医疗器械的风险管理

(1)医疗器械风险管理的发展和重要性

(2)医疗器械风险管理的基本思想、应用范围和通用要求

(3)医疗器械风险管理标准

(4)医疗器械风险管理过程

(5)医疗器械风险分析、风险控制和风险评价

(6)医疗器械风险管理工具和报告

3. 医疗器械标准

(1)标准化工作基础知识

(2)标准的分级与类别

(3)我国医疗器械标准化管理体制

(4)重要医疗器械标准

(5)医疗器械注册标准

(6)我国医疗器械标准管理机构和职能；国际标准化机构

4.无菌医疗器械生产管理

(1)无菌医疗器械的概念

(2)一次性使用无菌医疗器械的基本要求

1)无菌医疗器械生产中的基本概念（灭菌批、洁净度、空气净化、无菌医疗器具）

2)无菌医疗器械洁净区空气洁净度级别要求

3)无菌医疗器械洁净区监测项目及频次

4)无菌医疗器械生产与质量管理的基本要求

5)无菌制品单包装上的标志要求

二、医疗器械相关技能

1.医用电气设备安全检测

(1)医用电气设备安全通用要求

(2)医用电气设备环境试验及要求

(3)医用电气设备的分类和检测要求

(4)医用电气设备安全检测

(5)变压器、开关装置和保护装置

2.基本电工测量

(1)电流、电压、功率的测量

(2)电阻、电感、电容和阻抗的测量

(3)功率因素、频率的测量

(4)数字万用表的使用

(5)高电压的测量

(6)电磁场的测量

3.生物医学材料及其应用

(1)生物医学材料的概念及分类

(2)临床对生物医学材料的基本要求

(3)已应用于临床的主要医用金属材料类别、临床应用范围及存在的主要问题

(4)可降解和吸收材料的含义；可降解和吸收生物医学材料的含义

(5)可降解和吸收生物医学材料的分类及其主要医学功能

(6)生物活性材料的含义；生物惰性材料的含义

4.医疗器械的生物学评价

(1)生物相容性、生物学评价的基本概念

(2)生物医学材料的生物学评价有关标准

(3)生物医学材料的生物学评价的分类及原则

(4)医疗器械生物学评价的主要内容

(5)生物医学材料的生物反应及材料反应

(6)生物医学材料的生物学评价基本原则

5、有源医疗器械电磁兼容（EMC）检测

（1） 电磁兼容的基本概念

（2） 有源医疗器械的电磁兼容应执行的相关标准

（3） 有源医疗器械产品的电磁兼容测试分类和分组

（4） 电磁兼容涉及到的主要测试项目

三、医学综合知识与技能

1.诊断学

(1)常见症状的病因及临床表现

发热、疼痛、咳嗽与咯血、呼吸困难、呕吐与腹泻、意识障碍的病因及临床表现

(2)体格检查

1）一般状态检查

体温的测量方法及正常值；正常人的脉搏数及常见的异常脉搏类型；正常人的呼吸频率及异常呼吸的类型；血压测量方法、注意事项及血压标准

2）全身检查

胸部的主要骨骼标志；胸部体表参考线；心尖搏动的位置及范围；腹部的体表标志及分区；生理反射的类型；病理反射的类型及临床意义；脑膜刺激征的类型及临床意义；拉塞格征的试验方法及临床意义；肌力与瘫痪的分类

(3)常用实验室检查

1）临床血液学检查

红细胞、血红蛋白、白细胞、血小板计数及临床意义

2）排泄物、分泌物及体液检查

尿常规、粪便、痰液检查的临床意义

(4)临床常用生化检查

血清尿素氮、肌酐、血清总胆固醇、空腹血糖、血清总蛋白、白蛋白及球蛋白参考值及临床意义

2. 现代医学仪器设计及应用

(1)生理信号测量仪器设计及应用

1）生理信号测量仪器的种类

2）生理电磁信号的电学特征及电生理信号测量的应用；电生理信号测量中电极的特性及选择；心电图导联连接方式及正常心电图各波形临床意义；脑电波波形及临床意义；诱发电位的概念及类型

3）生理压力量的间接测量的方法

4）生理流体量的测量范围

5）人体的温度测量中热敏电阻的选用和设计

(2)医学成像类设备设计的应用

1)放射学基本原理

X射线的基本特性和成像原理；超声的基本特性和成像原理；γ射线的基本特性和成像原理

2)产品设计要求

X射线诊断设备基本组成、关键技术指标；超声诊断设备基本组成、关键技术指标

(3)临床检验仪器设计及应用

电解质分析仪、生化分析仪、血细胞分析仪、免疫分析仪的原理、分类、结构、功能及临床应用

参考资料：《临床医学概论》、《现代医学仪器设计原理》、《临床检验仪器》、《医疗器械监管技术基础》、《医疗器械注册与管理》、《有源医疗器械检测技术》《GB9706.1-2007医用电气设备 第1部分：安全通用要求》、《YY0505-2012医用电气设备 第1-2部分：安全通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验 》、《GB/T19268.1-2010 测试、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》、《GB/T19268.26-2010 测试、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分：特殊要求 体外诊断（IVD）医疗设备》、《电工测量》、《电工学实用手册》、《生物医学材料》

第三部分  医药工程专业知识（一）
一、医用电气、电子技术与自动化

1. 电路原理基础

(1)电流、电压及其之间的关系

电流和电压的概念和测量方法；欧姆定律

(2)直流电路、复杂电路

电阻的概念、分类和测量方法；串联并联及其混合电路；电桥、叠加原理和基尔霍夫定律

(3)电流的热效应和功率

热量计算和焦耳定律；功率计算和容许电流；电源效率和匹配

(4)单相交流、三相交流

正弦波交流电及其有效值；电感和电容；R-L、R-C、R-L-C串联电路；三相交流的相电压和线电流；三相功率及其测量方法

2.电子电路技术

(1)半导体的性质

半导体的特征；二极管和晶体管的原理；可控硅整流器的工作原理

(2)放大原理及其基本电路

构成电子电路的重要元器件；偏置原理及其电路；低频放大电路；功率放大电路

(3)振荡原理及其基本电路

LC振荡电路的原理及应用；间歇振荡电路的原理及应用

(4)调制/解调原理及其基本电路

调制的定义和种类；调频、调幅电路；解调的定义和方法；解调电路及其特性

(5)脉冲及其基本电路

脉冲的定义和产生；触发器的原理；锯齿波及其应用；微分电路和积分电路；波形整形的原理 

(6)逻辑电路基础

基本逻辑电路的符号、真值表和时序图；数字集成电路（IC）构成、功能和封装的简要知识；逻辑电路的基本计算方法；加法器的实现

(7)电源电路

交流整流及其电路；滤波及其电路；稳压电源的原理

3. 数字信号处理

(1)模数转换和数模转换

简单DSP系统；采样和奈奎斯特采样理论；量化；模数转换和数模转换

(2)数字信号

数字信号的符号和图示；基础数字函数：包括脉冲函数、阶跃函数、幂函数和指数函数、正弦函数和余弦函数；合成函数；

(3)差分方程和滤波

滤波基础知识；模拟滤波器和数字滤波器；线性、时不变、因果系统；差分方程；叠加原理；脉冲响应和阶跃响应

(4)卷积和滤波

卷积基础；差分方程与卷积；滑动平均滤波器

(5)Z变换

Z变换基础；传输函数；逆Z变换；传输函数与稳定性

(6)傅里叶变换和滤波器形状

傅里叶变换基础；频率响应和滤波器形状

(7)有限脉冲响应滤波器

逼近理想低通滤波器；窗函数；低通FIR滤波器设计；带通和高通FIR滤波器；带阻FIR滤波器

(8)无限脉冲响应滤波器

低通模拟滤波器；双线性变换；巴特沃斯滤波器；切比雪夫滤波器；脉冲响应不变法IIR滤波器；带通和高通和带阻IIR滤波器

4. 生物医学测量与仪器

(1)生物电信号的特征

细胞和组织的电学特性、生物组织电阻抗

(2)生物医学传感器

生物电测量电极；传感器的基本特性；应变式电阻传感器；电容式传感器；压电式传感器；光学传感器；热电式传感器；激光传感器；生物传感器

(3)生物医学测量的干扰、噪声和放大

人体电子测量的干扰；噪声和低噪声放大器；生物电放大器的前置级、隔离级

(4)生物电测量与仪器

心电测量与仪器；脑电图测量与仪器；肌电图测量与仪器

(5)生理参数测量与仪器

血压测量；血流测量；体温测量；呼吸功能测量；血氧饱和度测量

二、机械工程及材料基础

（一）工程制图与公差配合 
1．工程制图的一般规定 
（1）图框 
（2）图线 
（3）比例 
（4）标题栏 
（5）视图表示方法 
（6）图面的布置 
（7）剖面符号与画法 
2．零、部件（系统）图样的规定画法 
（1）机械系统零、部件图样的规定画法（螺纹及螺纹紧固件的画法 齿轮、齿条、蜗杆、蜗轮及链轮的画法 花键的画法及其尺寸标注 弹簧的画法） 
（2）机械、液压、气动系统图的示意画法（机械零、部件的简化画法和符号 管路、接口和接头简化画法及符号 常用液压元件简化画法及符号） 

（3）计算机辅助设计（CAD）基础知识（界面 基本线型 绘图与修改 视图与标注 图库调用）
3．原理图 
（1）机械系统原理图的画法 
（2）液压系统原理图的画法 
（3）气动系统原理图的画法 
4．示意图 
5．尺寸、公差、配合与形位公差标注 
（1）尺寸标注 
（2）公差与配合标注（基本概念 公差与配合的标注方法 公差与偏差  公差与配合的选择） 
（3）形位公差标注 

6．表面质量描述和标注 
（1）表面粗糙度的评定参数 
（2）表面质量的标注符号及代号 
（3）表面质量标注的说明 
7．尺寸链 

（二）工程材料

1. 金属的结构和结晶

(1)晶体与非晶体概念

(2)金属中常见的三种晶格类型

2.常用金属材料及其性能

(1)常用的金属材料

(2)力学性能术语：应力、应力集中、许用应力、交变应力

(3)金属材料的力学性能和工艺性能

3.高分子材料

(1)基本概念 

(2) 高分子化合物的合成
(3) 高分子材料的分类与命名

(4) 工程塑料
4. 零部件失效与分析（零部件的磨损、变形、断裂、腐蚀及轴的失效）

（三）机械零、部件设计

1．机械传动零件（轴的功能特点分类及结构设计 轴承的功能特点及选用） 
2.联接、紧固件（螺栓联接的功能特点与设计 键的功能特点与设计计算 销的功能特点与设计 联轴器的功能特点与设计计算 过盈联接的功能特点与设计） 
3.操作调节与控制件（弹簧的功能特点 离合器的功能特点  制动器的功能特点） 
4.常用机械传动装置（齿轮传动、蜗杆传动、带传动和链传动的特点和分类）

5.气动、液压的传动控制系统 （常用气动、液压元件 气、液传动原理基本回路  常见故障诊断与维护 密封件） 
    6．电气传动基础 
     （1）电动机（直流电动机 异步电动机 同步电动机） 
     （2）电气调速（直流电动机的调速 异步电动机的调速） 
     （3）电气制动（直流电动机制动 异步电动机制动） 
     （4）电动机的选用 

三、光学基础

1.几何光学成像

（1）光线传播的基本定律

（2）折射率和光速

（3）光路可逆和全反射

（4）人眼的光学特性

（5）共轴球面系统

（6）平面镜棱镜系统

（7）目视光学系统

（8）光学系统成像质量评价

2．辐射度学、光度学基础和色度学基础

（1）辐射度学中的基本量

（2）光度学中的基本量

（3）光照度公式及发光强度的余弦定律

（4）颜色视觉

（5）颜色匹配

（6）CIE标准色度系统、标准照明体和标准光源

3.光纤光学系统

全反射光纤的光学性质

4．激光光学

（1）激光原理

（2）激光的特性

（3）激光器

（4）激光安全
三、医学基础

1.生物化学

(1)蛋白质的结构和功能

氨基酸的结构和分类；肽键与肽链概念；蛋白质的结构、结构与功能关系；蛋白质的理化性质

(2)核酸的结构和功能

核苷酸的结构组成；DNA的结构与功能；DNA的变性及其应用；RNA结构与功能

(3)酶学

酶的分子结构与催化作用；酶促反应的特点；辅酶与酶辅助因子；酶促动力学；抑制剂对酶促反应的抑制作用；酶活性的调节；核酶

(4)遗传信息的传递

DNA的生物合成；RNA的生物合成；蛋白质生物合成

 (5)基本表达调控

基因表达调控的概述和基本原理

(6)信息物质、受体与信号转导

信息物质的概念、分类；受体的分类和作用特点；膜受体介导的信号转导机制；胞内受体介导的信息转导机制

(7)临床生化

血液的化学成分；血浆蛋白质的分类和功能；红细胞的代谢；肝脏的生物转化的概念和特点；生物转化反应类型及影响因素；胆汁酸和胆色素代谢

2.生理学

(1)绪论

体液、细胞内液和细胞外液；机体的内环境和稳态；生理功能的神经调节、体液调节和自身调节

(2)细胞的基本功能

细胞的跨膜物质转运：单纯扩散、经载体和经通道易化扩散、原发性和继发性主动转运、出胞和入胞；细胞的跨膜信号转导：由G蛋白耦联受体、离子通道受体和酶耦联受体介导的信号转导

(3)血液

血液的组成、血量和理化特性；血细胞(红细胞、白细胞和血小板)的数量、生理特性和功能；生理性止血，血液凝固与体内抗凝系统、纤维蛋白的溶解

(4)血液循环

心肌的电生理特性：兴奋性、自律性、传导性和收缩性；动脉血压的正常值，动脉血压的形成和影响因素；静脉血压，中心静脉压及影响静脉回流的因素

(5) 呼吸

肺通气的动力和阻力，胸膜腔内压，肺表面活性物质；肺容积和肺容量，肺通气量和肺泡通气量；通气／血流比值及其意义；氧和二氧化碳在血液中存在的形式和运输，氧解离曲线及其影响因素

(6)消化和吸收

消化道的神经支配和胃肠激素；胃液的性质、成分和作用；胃液分泌的调节，胃的容受性舒张和蠕动；胃的排空及其调节

(7)能量代谢和体温

基础代谢和基础代谢率及其意义；体温及其正常变动；机体的产热和散热；体温调节

(8)泌尿系统的结构与功能      




     



尿生成的基本过程、抗利尿激素的分泌及其对机体水盐代谢的调节

(9)神经系统的结构与功能    


   

神经系统的结构。神经元的结构。神经元的一般功能。神经元之间的突触传递，反射中枢活动的一般规律。神经系统的感觉功能。神经系统的躯体运动功能。神经系统对内脏活动的调节，神经递质的种类、主要生理作用和相应受体；中枢神经元间的联系方式；突触后抑制的分类；兴奋在反射中枢内传播的特征；丘脑特异投射系统和非特异投射系统的概念、大脑皮质的感觉分析定位；脊髓对躯体运动的调节；脑干对肌紧张的调节；大脑对躯体运动的调节。

(10) 内分泌系统    

激素的概念、种类和作用机制；下丘脑和垂体间的结构与功能联系；下丘脑调节肽的种类和生理功能；腺垂体分泌的激素种类；生长激素的生理功能及其分泌调节；神经垂体释放的激素种类；甲状腺激素、胰岛素、糖皮质激素、甲状旁腺素、降钙素和维生素D3等激素的生理功能及其分泌调节。

3.微生物学

(1)微生物的基本概念

微生物的基本概念、三大类微生物及其特点

(2)细菌

细菌的形态与结构；细菌生长繁殖的条件；细菌的分解和合成代谢；细菌的人工培养；细菌的致病性

(3)消毒和灭菌

消毒和灭菌的概念；物理灭菌法的种类及应用；化学消毒法灭菌法作用机制、种类及应用

(4)常见细菌

球菌如葡萄球菌、链球菌、肺炎链球菌、脑膜炎奈瑟菌、淋病奈瑟菌的生物学形状、致病性与免疫性；肠道杆菌如大肠埃希菌、志贺菌、沙门菌的生物学形状、致病性与免疫性；弧菌、厌氧杆菌、分枝杆菌、动物源性细菌的生物学形状、致病性与免疫性

(5)其他类型微生物

支原体、立克次体、衣原体、螺旋体、真菌的形态、结构、培养特性及抵抗力；病毒的致病机制、病毒感染和免疫

4.医学免疫学

(1)免疫系统

免疫器官的结构和功能；免疫细胞的类型、表面标志主要功能；免疫分子的类型和功能
    (2)免疫应答

抗原的分类、抗原特异性；免疫应答的类型、过程； B细胞介导的体液免疫应答；T细胞介导的细胞免疫应答

(3)免疫调节

分子水平的免疫调节；细胞水平的免疫调节；整体水平的神经免疫调节；了解独特型网络的调节作用
    (4)遗传免疫学

主要组织相容性复合体（MHC）的功能；疫球蛋白基因超家族（IgSF）的类型
(5)免疫病理和临床免疫

超敏反应分型、发生机制、常见的超敏反应性疾病；自身免疫病的分类和常见疾病、诱因、组织损伤机制；机体抗肿瘤免疫效应机制；移植免疫类型、同种移植排斥反应的类型及机制、延长移植物存活的措施；抗感染免疫类型、与抗感染免疫有关的T细胞亚群及其细胞因子
     (6)免疫学检测技术

免疫荧光技术、放射免疫分析、酶联免疫分析、化学发光物质标记技术、免疫印迹试验的原理及临床应用
     5. 病理学

(1)细胞、组织的适应、损伤和修复

肥大、增生、萎缩和化生的概念及类型；可逆性损伤的类型及病理变化；不可逆损伤的概念、类型、病理变化和结局；再生的概念、各种细胞的再生潜能、肉牙组织的结构和功能、创伤的愈合、骨折的愈合

(2)局部血液及体液循环障碍

充血和淤血的概念；血栓形成的概念、条件、类型；栓塞和梗死的概念及形成原因

(3)炎症

炎症的概念；炎症的基本病理变化；炎症的局部表现和全身反应；炎症的结局；急性炎症的类型及其病理变化；慢性炎症的病理变化和特点；炎性肉芽肿、炎性息肉、炎性假瘤的概念及病变特点

(4)肿瘤

肿瘤的概念、癌前病变、原位癌及交界性肿瘤的概念；常见的癌前病变、常见肿瘤的特点

(5)免疫病理

变态反应的概念、类型；自身免疫病的概念、发病机制及影响因素；免疫缺陷病的概念、分类及其主要特点

参考资料：《临床医师应试指导》、《电工电路》、《电子电路》、《数字信号处理基础》、《生物医学传感器与检测技术》、《生物医学测量与仪器》、《机械制造》、《机械设备维修基础》、《机械工程基础》、《机械工程材料及成形工艺基础》、《应用光学》等。



